**Технічне завдання**

**Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання(код ДК 021:2015 -50420000-5).**

**Ремонт медичного обладнання   
(Послуги з ремонту апарата дихального дитячого SIPAP Infant Flow, монітора пацієнта BP-S 510)**

Кількість послуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування послуг** | **К-ть,**  **шт.** |
| 1. | **Послуги з ремонту апарата дихального дитячого SIPAP Infant Flow:** | |
| 1.1 | Розбирання апарата | 1 |
| 1.2 | Дефектування апарата | 1 |
| 1.3 | Ремонт плати керування | 1 |
| 1.4 | Збирання апарата | 1 |
| 1.5 | Контроль функціонування апарата | 1 |
| 2. | **Послуги з ремонту монітора пацієнта BP-S 510:** | |
| 2.1 | Розбирання апарата | 1 |
| 2.2 | Дефектування апарата | 1 |
| 2.3 | Ремонт блоку живлення | 1 |
| 2.4 | Збирання апарата | 1 |
| 2.5 | Контроль функціонування апарата | 1 |