**Додаток № 2 до**

 **Тендерної документації**

**(Проведення лабораторних бактеріологічних досліджень)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/** |  **Найменування аналізів** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення , інструментрарію після стерилізації  | Послуга з дослідження | 10 |
| 2. | Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень | Послуга з дослідження | 5 |
| 3. | Виявлення бактеріального забруднення обжєктів довкілля методом змивів на патогенну та умовно патогенну мікрофлору | Послуга з дослідження | 30 |
| 4. | Виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань ( без ідентифкації) | Послуга з дослідження | 1800 |
| 5. | Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus | Послуга з дослідження | 50 |
| 6. | Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus | Послуга з дослідження | 50 |
| 7. |  Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae | Послуга з дослідження | 70 |
| 8. | Ідентифікація мікроорганізмів роду Candida | Послуга з дослідження | 50 |
| 9. | Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudmonadaceae | Послуга з дослідження | 5 |
| 10. | Бактеріологічний контроль стерильності крові | Послуга з дослідження | 10 |
| 11. | Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів (12 дисків)  | Послуга з дослідження | 150 |

 **Загальні вимоги:**

Якість послуг, що надаються Виконавцем, матеріали, обладнання які використовуються, повинні відповідати санітарним нормам, гігієни та безпеки, а також іншим вимогам, що встановлені чинним законодавством України, Держстандартом та Наказами Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Результати досліджень Виконавець повинен надавати:

- в паперовому вигляді на бланках відповідної форми, які затверджені чинним законодавством України;

- протягом двох - п’ятнадцяти робочих днів (в залежності від складності досліджень) з дати надходження біоматеріалу Виконавцю.

2. Виконавець повинен мати ліцензію на здійснення певного виду господарської діяльності ***(надати копію ліцензії ).***

 4. Лабораторія має проводити повірку засобів випробувальної техніки ***(надати лист в довільній формі*** *про підтвердження здійснення повірки випробувальної техніки).*

5. Виконання лабораторних досліджень повинно проводитись на сертифікованому обладнанні з використанням сертифікованих реагентів та розхідних матеріалів ***(надати гарантійний лист).***

 6. Виконавець несе відповідальність за достовірність проведених досліджень у разі, якщо результати виявляться недостовірними, Виконавець зобов’язаний провести повторне дослідження за свій рахунок.

 8. **Умови оплати:** Розрахунки за послуги здійснюються на підставі акту приймання-передачі. Оплата проводиться шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 14-ти календарних днів, після пред`явлення Постачальником акту приймання – передачі та підписання Сторонами акту виконаних робіт.

 Податки та витрати на медичні та інші матеріали, зберігання включені в ціну пропозиції. До вартості послуг, які будуть надаватися Викоавцем обов’язково включаються усі додаткові витрати, які пов’язані з наданням послуг Замовнику.

 9.Термін надання послуг: **до 31.12.2023 року**, а в частині взаєморозрахунків, до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

**Додаткова інформація:**

Забір біологічного матеріалу здійснюється власними силами Замовника. Доставка біологічного матеріалу до Виконавця із дотриманням стандартів транспортування та збереження відповідного температурного режиму при транспортуванні здійснюються за рахунок Замовника.

 Обов’язковою умовою до Виконавця послуг є: безпосереднє розташування пункту приймання аналізів на території міста Львова;

 *\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»*