**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

# Предмет закупівлі: *Код ДК 021 33140000-3 - Медичні матеріали . (Набір для епідуральної анестезії 18Gx80, м'який катетер з трьома боковими отворами – 600 шт.; Набір для епідуральної анестезії 18Gx90 М'який катетер з трьома боковими отворами – 200 шт.; Голка для спінальної анестезії типу олівець, з направляючою голкою 25G х 90 мм – 700 шт.; Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу "олівець", 25G, 103мм, PenPen, з провідниковою голкою -100 шт.; Голка для спінальної анестезії зі зрізом типу "Олівець", 25G, 120 мм, з провідниковою голкою, PenPen -100 шт.)*

Обґрунтування доцільності закупівлі.

Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, забезпечити відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичними матеріалами, для виконання відділенням своїх функцій, що можуть знадобитися у процесі надання допомоги пацієнтам .

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактично поведених досліджень у попередньому році та обсягу фінансування, а також на підставі потреби закладу , затвердженої генеральним директором.

Кількісні характеристики та одиниці виміру(специфікація):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торгове найменування товару (форма випуску, дозування) | Одиниця виміру | Кількість | **Класифікатор медичних виробів****НК 024:2019** |
| 1 | Набір для епідуральної анестезії 18 G - Стандартний катетер з трьома боковими отворами EPIFIX (TEPIS18903)Голка епідуральна Epifix® Tuohy, **18Gх90 мм** Катетер епідуральний EPISAFE® standart 0,85 мм/0,45мм х1000 мм, з трьома боковими отворамиРізьбова направляюча,Конектор катетера Click Lock® (типу крокодил)Фільтр епідуральний Epifit® 0,2 мкм, посилений корпус, до 7 барФіксатор епідурального фільтру Profix®,Фіксатор катетеру Flexifix®,Шприц епідуральний EPILOR® (втрата супротиву LOR), 10 ml не містить латексуЕтикетка для катетера.Індивідуальна упаковка | шт. | 200 | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів  |
| 2 | Набір для епідуральної анестезії 18 G – М’який катетер з трьома боковими отворами EPIFIX (TSEPIS18803)Голка епідуральна Epifix® Tuohy, **18Gх80 мм** Катетер епідуральний EPISOFT®, 0,85мм/0,45мм х1000 мм, з трьома боковими отврамиКонектор катетера Click Lock® (типу крокодил)Фільтр епідуральний Epifit® 0,2 мкм, посилений корпус, до 7 барФіксатор епідурального фільтру Profix®,Фіксатор катетеру Flexifix®,Шприц епідуральний EPILOR® (втрата супротиву LOR), 10 ml не містить латексуЕтикетка для катетера.Індивідуальна упаковка | шт | 600 | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів  |
| 3 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 90 мм(TSPPK2590)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної (субарахноїдальної) анестезії з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь.Розмір: G 25 x 90 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 700 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |
| 4 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 120 мм(TSPPK25120)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної(субарахноїдальної) анестезії та з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розмір: G 25 x 120 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 100 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |
| 5 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 103 мм(TSPPK25103)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної(субарахноїдальної) анестезії та з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розмір: G 25 x 103 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 100 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін, станом на січень 2023 року .