**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

 **Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

***Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською або російською мовою.***

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим , таким, що не був у використанні та залишковий термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 80% (вісімдесяти відсотків) загального терміну придатності на товар.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

***На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

 4. Проведення доставки повинно здійснюватись за рахунок Учасника.

 5. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії . Для підтвердження учасник надає гарантійний лист «Про дотримання умов зберігання та транспортування». При наявності браку упаковки, порушення цілісності товарів при поставці проводиться заміна якісним товаром протягом п’яти днів.

 6. Учасник повинен гарантувати, що у разі виявлення неякісного товару – він зобов'язаний замінити це обладнання, при цьому всі витрати, пов'язані із заміною неналежної якості несе Учасник – надати гарантійний лист;

 7. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Торгове найменування товару (форма випуску, дозування) | Одиниця виміру | Кількість | **Класифікатор медичних виробів****НК 024:2019** |
| 1 | Набір для епідуральної анестезії 18 G - Стандартний катетер з трьома боковими отворами EPIFIX (TEPIS18903)Голка епідуральна Epifix® Tuohy, **18Gх90 мм** Катетер епідуральний EPISAFE® standart 0,85 мм/0,45мм х1000 мм, з трьома боковими отворамиРізьбова направляюча,Конектор катетера Click Lock® (типу крокодил)Фільтр епідуральний Epifit® 0,2 мкм, посилений корпус, до 7 барФіксатор епідурального фільтру Profix®,Фіксатор катетеру Flexifix®,Шприц епідуральний EPILOR® (втрата супротиву LOR), 10 ml не містить латексуЕтикетка для катетера.Індивідуальна упаковка | шт. | 200 | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів  |
| 2 | Набір для епідуральної анестезії 18 G – М’який катетер з трьома боковими отворами EPIFIX (TSEPIS18803)Голка епідуральна Epifix® Tuohy, **18Gх80 мм** Катетер епідуральний EPISOFT®, 0,85мм/0,45мм х1000 мм, з трьома боковими отврамиКонектор катетера Click Lock® (типу крокодил)Фільтр епідуральний Epifit® 0,2 мкм, посилений корпус, до 7 барФіксатор епідурального фільтру Profix®,Фіксатор катетеру Flexifix®,Шприц епідуральний EPILOR® (втрата супротиву LOR), 10 ml не містить латексуЕтикетка для катетера.Індивідуальна упаковка | шт | 600 | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів  |
| 3 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 90 мм(TSPPK2590)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної (субарахноїдальної) анестезії з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь.Розмір: G 25 x 90 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 700 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |
| 4 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 120 мм(TSPPK25120)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної(субарахноїдальної) анестезії та з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розмір: G 25 x 120 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 100 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |
| 5 | Голка спінальна з вістрям типу олівець 25G х 103 мм(TSPPK25103)Голка зі зрізом типу «олівець» для спінальної(субарахноїдальної) анестезії та з провідником. Прозоре віконце павільйону.Склад: голка з нержавіючої сталі з заточкою типу «олівець», прозорий рифлений павільйон з ефектом «лупи» для раннього виявлення ліквору, мандрен з кольоровим маркуванням ручки згідно розмірів голки. Використовувані матеріали: Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розмір: G 25 x 103 мм помаранчевого кольору, з провідниковою голкою.Індивідуальна стерильна упаковка. Одноразового використання. | шт | 100 | 35212 - Голка спінальна, одноразового застосування |

***Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника***

**Інші вимоги до предмету закупівлі:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 3 до документації.

 ***«З умовами медико-технічних (якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Дата) (Підпис, печатка (за наявності)*