|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Медико-технічні характеристики** | **Код НК** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ | Виготовлена з високоякісної органіки тваринного походження, розміром USP 1 (М5), у відрізках довжиною 1,5м, стерильний | 13898 - Хірургічна нитка кетґут | штука | 2500 |
| КЕТГУТ ПОЛІРОВАНИЙ | Виготовлена з високоякісної органіки тваринного походження, розміром USP 0 (М4), у відрізках довжиною 1,5м, стерильний | 13898 - Хірургічна нитка кетґут | штука | 1000 |
| ПОЛІГЛАКТІН 910 | Нитка, довжиною 90 см, виготовлена на основі співполімеру гліколіду і L-лактиду (90:10) з покриттям із співполімеру гліколіду і L-лактиду зі стеаратом кальцію в своєму складі, фіолетового кольору, термін розсмоктування 56-70 днів, USP 0 (М3,5), укомплектована колючою голкою довжиною 48 мм, вигином 1/2, стерильна. | 17471 - Хірургічни нитка з поліглактіну | штука | 1000 |
| ПОЛІГЛАКТІН 910 | Нитка, довжиною 75 см, виготовлена на основі співполімеру гліколіду і L-лактиду (90:10) з покриттям із співполімеру гліколіду і L-лактиду зі стеаратом кальцію в своєму складі, фіолетового кольору, термін розсмоктування 56-70 днів, USP 0(М3,5), укомплектована колючою голкою довжиною 36 мм, вигином 1/2, стерильна. | 17471 - Хірургічни нитка з поліглактіну | штука | 200 |
| ПОЛІГЛАКТІН 910 | Нитка, довжиною 45 см, виготовлена на основі співполімеру гліколіду і L-лактиду (90:10) з покриттям із співполімеру гліколіду і L-лактиду зі стеаратом кальцію в своєму складі, незабарвлена, термін розсмоктування 56-70 днів, USP 3/0(М2), укомплектована зворотно-ріжучою голкою довжиною 26 мм, вигином 3/8, стерильна. | 17471 - Хірургічни нитка з поліглактіну | штука | 700 |
| ПОЛІГЛАКТІН 910 РАПІД | Нитка USP 2/0(М3), довжиною 90 см, виготовлена на основі співполімеру гліколіду і L-лактиду (90:10) з покриттям із співполімеру гліколіду і L-лактиду зістеаратом кальцію в своєму складі), фіолетового кольору, термін розсмоктування 42 дні, укомплектована колюче-ріжучою голкою довжиною 36 мм, вигином ½ | 17471 - Хірургічни нитка з поліглактіну | штука | 100 |