Додаток 2	
 	 	
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ		
 		
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

«Капітальний ремонт приміщень другого поверху полового корпусу Комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради по вул. Замкова, 10 в м. Тернопіль»

№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	
1	2	3	4	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи.	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. стеля	 	 	
 	 	 	 	
1	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	35,88	
2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и
листами	  м2	35,88	
3	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	35,88	
4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	38,8	
5	Улаштування каркасу підвісних стель типу "Армстронг"	  м2	348	
6	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	322,08	
 	Роздiл 2. Стіни і перегородки.	 	 	
 	 	 	 	
7	Розбирання грат вентиляційних площею до 0,1 м2	  виріб	12	
8	Розбирання вентиляційних коробів діаметром 400х200
мм	  м2	4,96	
9	Розбирання цегляних перегородок	  м3	9,764	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	84,78	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	761,5	
12	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	  м3	4,46	
13	Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків	  м3	21,66	
14	Просте штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	  м2	395	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	322,63	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	322,63	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	322,6	
18	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	124,74	
 	Роздiл 3. Підлога	 	 	
 	 	 	 	
19	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	310,8	
20	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	310,8	
21	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	145,21	
22	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	145,21	
23	Улаштування бетоноконтакту	  м2	127	
1	2	3	4	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші	  м2	299,95	
25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	  м	268,85	
26	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	  м2	64	
 	Роздiл 4. Різні роботи.	 	 	
 	 	 	 	
27	Навантаження сміття вручну	  т	69,92	
28	Перевезення сміття до 10 км	  т	69,92	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Вікна, двері	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Двері, Вікна	 	 	
 	 	 	 	
29	Знiмання дверних і щитових полотен	  м2	28,46	
30	Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	  шт	14	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах	  м2	9,45	
32	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2	  м2	35,7	
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах	  м2	18,75	
34	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	1,89	
35	Двері металеві 1,89 м2	  шт	1	
36	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 3 м2 з дерев'яні в кам'яних стiнах житлових і
громадських будівель	  м2	12,12	
37	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	5,75	
 	Роздiл 2. Відкоси	 	 	
 	 	 	 	
38	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних
дошок	  м	43,2	
39	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	232,57	
40	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	66,04	
41	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	66,04	
42	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	66,04	
43	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	46,8	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Пожежна сигналізація	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пожежна сигналізація	 	 	
 	 	 	 	
44	Монтаж приладу пожежної сигналізації	  шт	1	
45	Прилад пожежної сигналізації Тірас-8П	  шт	1	
46	Блок живлення з сухою акумуляторною батареєю PSU
С=12Ахгод U=12В	  шт	1	
47	Монтаж пристрою	  шт	2	
48	Пристрій світлозвуковий "Джміль"	  шт	2	
49	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	10	
50	Кабель з мідними жилами пер.3х1,5мм2 вогнестійкий	  м	10	
51	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	15	
52	Сповiщувач тепловий пожежний	  шт	11	
53	Сповіщувач пожежний ручний	  шт	4	
1	2	3	4	
54	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	15	
55	Коробка розгалужувальна	  шт	15	
56	Установлення блока резисторiв, діодів [ящика опору],
знятого перед транспортуванням, маса до 60 кг	  шт	21	
57	Резистор МЛТ-1,5кОм	  шт	4	
58	Діод Д-105	  шт	17	
59	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	150	
60	Провід з мідними жилами ємн.1х2х0,5мм	  м	150	
61	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	1	
62	Труба вiнiпластова d20мм	  м	1	
63	Монтаж модуля цифрового автодозвону	  шт	1	
64	Модуль автодозвону МЦА-GSM	  шт	1	
65	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	10	
66	Кабель з мідними жилами пер.3х1,5мм2 вогнестійкий	  м	10	
67	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	1	
68	Коробка розгалужувальна	  шт	1	
69	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	4	
70	Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа"	  шт	1	
71	Оповіщувач світло-звуковий "Вихід"	  шт	3	
72	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	1	
73	Труба вiнiпластова d20мм	  м	1	
74	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	80	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Відеоспостереження,
комп'ютерна мережа	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Відеоспостереження	 	 	
 	 	 	 	
75	Установлення патч панелі	  шт	1	
76	Монтаж NVR Hіkvіsіоn 32 саmеrа	  шт	2	
77	Монтаж відеокамер	  шт	2	
78	Монтаж коробки	  шт	6	
79	Установлення свіч порт	  шт	1	
80	Кабель U/UTР кат.5е 4_2_0,5 Мідь	  м	80	
81	Раnduіt СР24WSBLY Патч панель 24 RJ45	  шт	1	
82	Монтажна коробка	  шт	6	
83	NVR Hіkvіsіоn 32 саmеrа	  шт	2	
84	ZЕT РRО ІРСАMЕRА оutdооr	  шт	2	
85	Dаhuа РоЕ Swіtсh 8 роrt	  шт	1	
86	WD Рurрlе 6TB	  шт	2	
 	Роздiл 2. Комп'ютерна мережа	 	 	
 	 	 	 	
87	Комунікаційна шафа	  шт	1	
88	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	90	
89	Кабель вита пара UTP-5кат.	  м	90	
90	Патч-панель (8 портів)	  шт	1	
91	Установлення розеток комп'ютерних	  шт	10	
92	Розетка комп'ютерна	  шт	10	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Кондиціювання	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Кондиціонери	 	 	
 	 	 	 	
93	Установлення кронштейнiв пiд зовнішні блоки
кондиціонерів	  кг	458	
1	2	3	4	
94	Установлення компресорно конденсаційних блокiв
тепломасообмiну продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
(Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів)	  блок	5	
95	Установлення внутрвшніх блоків кондиціонерів	  шт	12	
96	Пробивання в цегляних стiнах та перегородках отворів
розмiром до 130 мм	  шт	6	
97	Зовніній блок кондиціонера Neoclima мульти-спліт касета	  шт	2	
98	Внутрішній блок 71 касета Neoclima	  шт	6	
99	Зовніній блок кондиціонера Neoclima мульти-спліт
настінний	  шт	3	
100	Внутрішній блок настіннй до спліт системи 9 Neoclima	  шт	6	
101	Приєднання трубопроводiв до системи блока
тепломасообмiну	  блок	10	
102	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	  м	14	
103	Трубка мідна 6,35мм	  м	30	
104	Трубка мідна 9,53мм	  м	30	
105	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	60	
106	Трубка K-FLEX 06x06-2ST	  пм	30	
107	Трубка K-FLEX 06x010-2ST	  пм	30	
108	Трубка для відведення конденсату	  м	30	
109	Сифон з "сухим" затвором	  шт	4	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Вентиляція припливна	 	 	
 	 	 	 	
110	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	20	
111	Установлення камер припливних	  камеpа	1	
112	Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС	  шт	1	
113	Установлення вставок гнучких	  м2	0,4	
114	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	  шт	4	
115	Перехід ф200-ф250 оцинкований спіро	  шт	6	
116	Перехід ф200-ф150 оцинкований спіро	  шт	2	
117	Перехід ф150-ф125 оцинкований спіро	  шт	2	
118	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	2	
119	Шумоглушник Вентс СР 250/900	  шт	2	
120	Коліно 90* ф250 оцинковане спіро	  шт	8	
121	Коліно 90* ф125 оцинковане спіро	  шт	2	
122	Коліно 45* ф250 оцинковане спіро	  шт	6	
123	Ніпель ф250 оцинкований спіро	  шт	14	
124	Ніпель ф200 оцинкований спіро	  шт	6	
125	Ніпель ф150 оцинкований спіро	  шт	6	
126	Ніпель ф125 оцинкований спіро	  шт	4	
127	Врізка ф125-ф250	  шт	6	
128	Врізка ф125-ф200	  шт	4	
129	Врізка ф125-ф150	  шт	4	
130	Врізка ф250	  шт	1	
131	Заглушка ф250 оцинкована спіро	  шт	1	
132	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	  м2	52,752	
133	Труба ф250 оцинкована спіро 0,7мм	  м	42	
134	Труба ф200 оцинкована спіро 0,7мм	  м	18	
135	Труба ф150 оцинкована спіро	  м	18	
136	Труба ф125 оцинкована спіро	  м	6	
137	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
із ручним приводом діаметром до 250 мм	  шт	2	
138	Клапан дросельний д.250	  шт	2	
139	Установлення грат жалюзійних сталевих	  грати	1	
1	2	3	4	
140	Решітка Вентс ОРГ 300х300	  шт	1	
141	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	  м2	2,2608	
142	Гнучкий повітропровід ізольований Ізовент Н 125/7,6	  шт	3	
143	26 Гнучкий повітропровід неізольований Полівент Н
125/7,6	  шт	3	
144	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	50	
145	Фольгоізол	  м	50	
146	Кабель ПВС 3х0,75	  м	25	
147	Установлення вставок гнучких	  м2	1	
148	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	  шт	1	
149	Хомут Вентс ХЦК 125	  шт	4	
150	Хомут Вентс ХЦК 150	  шт	12	
151	Хомут Вентс ХЦК 200	  шт	12	
152	Хомут Вентс ХЦК 250	  шт	28	
153	Анемостат А 125 ВРФ	  шт	16	
154	Скотч армований 50м	  шт	10	
 	Роздiл 2. Вентиляція витяжна	 	 	
 	 	 	 	
155	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	20	
156	Установлення камер припливних типових	  камеpа	1	
157	Припливно-витяжна установка Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС	  шт	1	
158	Установлення вставок гнучких	  м2	0,4	
159	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200	  шт	4	
160	Перехід ф200-ф250 оцинкований спіро	  шт	6	
161	Перехід ф200-ф150 оцинкований спіро	  шт	2	
162	Перехід ф150-ф125 оцинкований спіро	  шт	2	
163	Установлення шумоглушників вентиляційних	  шт	2	
164	Шумоглушник Вентс СР 250/900	  шт	2	
165	Коліно 90* ф250 оцинковане спіро	  шт	8	
166	Коліно 90* ф125 оцинковане спіро	  шт	2	
167	Коліно 45* ф250 оцинковане спіро	  шт	6	
168	Ніпель ф250 оцинкований спіро	  шт	14	
169	Ніпель ф200 оцинкований спіро	  шт	6	
170	Ніпель ф150 оцинкований спіро	  шт	6	
171	Ніпель ф125 оцинкований спіро	  шт	4	
172	Врізка ф125-ф250	  шт	6	
173	Врізка ф125-ф200	  шт	4	
174	Врізка ф125-ф150	  шт	4	
175	Врізка ф250	  шт	1	
176	Заглушка ф250 оцинкована спіро	  шт	1	
177	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	  м2	55,0128	
178	Труба ф250 оцинкована спіро 0,7мм	  м	42	
179	Труба ф200 оцинкована спіро 0,7мм	  м	18	
180	Труба ф150 оцинкована спіро	  м	18	
181	Труба ф125 оцинкована спіро	  м	6	
182	Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітрянихз ручним приводом діаметром до 250 мм	  шт	2	
183	Клапан дросельний д.250	  шт	2	
184	Установлення грат жалюзійних сталевих	  грати	1	
185	Решітка Вентс ОРГ 300х300	  шт	1	
186	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм	  м2	2,2608	
187	Гнучкий повітропровід ізольований Ізовент Н 125/7,6	  шт	3	
188	26 Гнучкий повітропровід неізольований Полівент Н
125/7,6	  шт	3	
189	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	50	
190	Фольгоізол	  м	50	
1	2	3	4	
191	Кабель ПВС 3х0,75	  м	25	
192	Установлення вставок гнучких	  м2	1	
193	Гнучка вставка Вентс ВВГ 250	  шт	1	
194	Хомут Вентс ХЦК 125	  шт	4	
195	Хомут Вентс ХЦК 150	  шт	12	
196	Хомут Вентс ХЦК 200	  шт	12	
197	Хомут Вентс ХЦК 250	  шт	28	
198	Анемостат А 125 ВРФ	  шт	16	
199	Скотч армований 50м	  шт	10	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Опалення	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Радіатори	 	 	
 	 	 	 	
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	120	
201	Труби напiрнi полiпропіленові STABI, дiаметр 20 мм	  м	120	
202	Муфта Р3 PPR20х1/2	  шт	52	
203	Коліно 20/90*PPR 	  шт	44	
204	Трійник PPR 20	  шт	44	
205	Хомут металевий (26-30) з шурупом та дюбелем	  шт	100	
206	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	50	
207	Труби напiрнi полiпропіленові STABI, дiаметр 32 мм	  м	50	
208	Трійник перехідний PPR 32х20х32	  шт	44	
209	Хомут металевий (38-43) з шурупом та дюбелем	  шт	50	
210	Установлення радіаторів стальних	  кВт	47,3	
211	Радіатори біметалеві секційні energo bideep 500/96	  шт	275	
212	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	52	
213	Кран радіаторний EA MAXI верхній кутовий	  шт	26	
214	Кран радіаторний EA MAXI нижній кутовий	  шт	26	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на ВК	 	 	
 	 	 	 	
215	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм	  м	110	
216	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм	  м	76	
 	Роздiл 1. Холодне волопостачання	 	 	
 	 	 	 	
217	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	122,9	
218	Труби з вузлами поліпропіленові PN 10  діам. 20х2,8 мм	  м	122,9	
219	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	105,6	
220	Труби з вузлами напiрнi полiпропіленові STABI, дiаметр
32 мм	  м	105,6	
221	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм	  шт	162	
222	Кран кульовий ду 15 мм	  шт	54	
223	Кульові крани діам. 20 мм	  шт	108	
224	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	122,9	
225	Теплоiзоляцiя труб 	  пог.м	122,9	
1	2	3	4	
 	Роздiл 2. Гаряче водопостачання	 	 	
 	 	 	 	
226	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	104,5	
227	Труби з вузлами поліпропіленові PN 10  діам. 20х2,8 мм	  м	104,5	
228	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм	  шт	54	
229	Кран кульовий ду 15 мм	  шт	54	
230	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	104,5	
231	Теплоiзоляцiя труб 	  пог.м	104,5	
 	Роздiл 3. Каналізація	 	 	
 	 	 	 	
232	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	25	
233	Труби поліпропіленові з вузлами для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм	  м	25	
234	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	126	
235	Труби поліпропіленові з вузлами для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм	  м	126	
236	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110
мм	  шт	3	
 	Роздiл 4. Обладнання	 	 	
 	 	 	 	
237	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	16	
238	Електроводонагрівач ємнісний 10л 	  шт	8	
239	Електроводонагрівач ємнісний 15л 	  шт	3	
240	Електроводонагрівач ємнісний 30л 	  шт	2	
241	Електроводонагрівач ємнісний 60л 	  шт	3	
242	Установка [шафа] пожежна	  шафа	3	
243	Вентиль пожежний 50мм (комплект)	  шт	3	
 	Роздiл 5. Сантехніка	 	 	
 	 	 	 	
244	Демонтаж раковин [умивальників]	  к-т	1	
245	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	  к-т	5	
246	Установлення душової кабіни	  компл.	3	
247	Установлення дрiбних конструкцiй (Скоби настінні для
інвалідів)	  шт	2	
248	Установлення мийок на одне відділення	  к-т	4	
249	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	12	
250	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з
нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим  латунним  та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, без спинки	  комплект	12	
251	Установлення змішувачів	  шт	16	
252	Змiшувачi	  комплект	16	
253	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	4	
254	Унітаз	  шт	3	
255	Унітаз для маломобільних	  шт	1	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на ЕТР	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електрична частина.	 	 	
 	 	 	 	
256	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів
зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного
пристрою ВРУ1-13-20, -14-20	  пристрій	1	
257	Шафа ввідна облікова в комплекті	  шт	1	
1	2	3	4	
258	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів
зовнішньої мережі до апаратів та приладів
розподільного пристрою ВРУ1-45-01, -45-02	  пристрій	1	
259	Шафа управління, розподільча в комплекті	  шт	1	
260	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	  шт	1	
261	Щиток освітлювальний типу ЩА-1201У4	  шт	1	
262	Прилади, що установлюються на конструкціях або
щитах, маса до 10 кг	  шт	1	
263	Блок аварійного виключення 	  шт	1	
264	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2	  жил	26	
265	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	  компл	1	
266	Дзвінок змінного струму з лампою ЗВЛП	  шт	1	
 	Роздiл 2. Провідникова продуція.	 	 	
 	 	 	 	
267	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	  шт	2	
268	Щит ввідно-розподільчий 14 модулів	  шт	2	
269	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	2	
270	Перемикач генератор-мережа, трипозиційний на 40А	  шт	2	
271	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	2	
272	Трифазний автоматичний вимикач с32	  шт	2	
273	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	12	
274	Трифазний автоматичний вимикач с25	  шт	2	
275	Однофазний автоматичний вимикач с16	  шт	8	
276	Трифазний автоматичний вимикач с16	  шт	2	
277	Улаштування проводів дво-, трижильних під штукатурку
по стінах або у борознах	  м	915	
278	Провід з мідним жилами ВВП 3х1,5 мм2	  м	520	
279	Провід з мідним жилами ВВП 3х2,5 мм2	  км	0,15	
280	Провід з мідним жилами ВВП 2х1,5 мм2	  м	145	
281	Провід з мідними жилами типу ВВП 3х4 мм2	  м	60	
282	Провід з мідними жилами типу ВВП 3х6 мм2	  м	40	
 	Роздiл 3. Провідникова продуція.	 	 	
 	 	 	 	
283	Монтаж свiтильникiв	  шт	72	
284	Світильник LED	  шт	72	
285	Установлення розподільних коробок	  шт	83	
286	Коробки універсальні УК-2П	  шт	83	
287	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	46	
288	Розетки	  шт	46	
289	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	  шт	29	
290	Вимикачі заглиблені	  шт	29	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на технологічний розділ
ТХ	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтажні роботи	 	 	
 	 	 	 	
291	Виготовлення вузлів для технологічних цехових
трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із
фланцями та зварними стиками на умовний тиск не
більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр
трубопроводу до 25 мм	  т	0,12016	
1	2	3	4	
292	Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм	  м	193	
293	Труба мідна d 8х1 	  м	35,36	
294	Труба мідна d 10х1 	  м	35,36	
295	Труба мідна d 18х1	  м	130	
296	Відвід мідь d 18	  шт	32	
297	Трійник мідь 18х12х18	  шт	30	
298	Перехідник мідь 12/8	  шт	17	
299	Перехідник мідь 12/10	  шт	17	
300	Муфта мідь d 8	  шт	17	
301	Муфта мідь d 10	  шт	17	
302	Муфта мідь d 18	  шт	63	
303	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	  м	50	
304	Труба мідна d 22х1	  м	52	
305	Відвід мідь d 22	  шт	12	
306	Перехідник мідь 22/18	  шт	2	
307	Муфта мідь d 22	  шт	22	
308	Герметик для трубних нарізних з'єднань	  шт	1	
309	Трубопроводи кисневих установок з вуглецевих і
низьколегованих сталей на умовний тиск 25 МПа [250
кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	  м	0,325	
310	Труби з нержавіючої сталі діаметром 35х3 мм	  м	0,3315	
311	Муфта н/ж приварна із зовнішнім різбленням 1/2"	  шт	1	
312	Муфта н/ж приварна із зовнішнім різбленням 3/4"	  шт	5	
313	Перехідник н/ж конусний 33,7х26,9х3,2	  шт	2	
314	Збірка ПхН (бронза) ф22х3/4"	  шт	6	
315	Припой твердий, 5% срібла	  кг	0,8	
316	Монтаж вентиля	  шт	7	
317	Кульковий кран газовий Ду20 н/ж 	  шт	6	
318	Кульковий кран газовий Ду15	  шт	1	
319	Установлення манометрів	  комплект	1	
320	Манометр ДМ 100,5 (2,5 МПа)	  шт	1	
321	Фторопластові прокладки	  шт	14	
322	Крiплення для коробів, комплект	  шт	350	
323	Прокладання коробів пластикових	  м	210	
324	Короб пластиковий 30х25	  м	196,95	
325	З`єднувачі коробів пластикові 30х25	  шт	98	
326	Кутики коробів 30х25	  шт	32	
327	Короб пластиковий 40х40	  м	11,11	
328	З`єднувачі коробів пластикові 40х40	  шт	6	
329	Кутики коробів 40х40	  шт	4	
330	Короб пластиковий 120х80	  м	4	
331	Заглушки коробів 120х80	  шт	4	
332	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	14	
333	Прокладання трубопроводiв зi сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром до 50
мм (влаштування гільз)	  м	7	
334	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi (гільзи) Ду25	  м	2	
335	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi (гільзи) Ду20	  м	5	
336	Монтажна піна вогнетривка	  балон	2	
337	Промивання киснепроводів	  м	243	
338	Знежирювач (порошкоподібний)	  кг	0,88	
339	Продування з осушкою газопроводiв	  м	243	
340	Азот	  м3	81	
341	Монтаж контрольно відсічного блоку на 2 гази (О2, Air)	  комплект	1	
342	Монтаж блоку автоматичного перемикання рамп	  комплект	1	
343	Монтаж блоку арматурного (на три розетки газові)	  шт	2	
1	2	3	4	
344	Монтаж панелі настінної горизонтальної	  комплект	11	
345	Монтаж панелі настінної горизонтальної (подвійна)	  комплект	2	
 	Роздiл 2. Будівельні роботи	 	 	
 	 	 	 	
346	Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення під колони об'ємом до 3 м3	  м3	0,2	
347	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	1	
348	Двутавр 10Б1 L=6700	  шт	1	
349	Труба профільна 80х80х4 L=5200	  шт	1	
350	Шпилька Hilti М16 L=370 с різьбою по всій довжені
(шайба, гайка, контрогайка)	  шт	4	
351	Кутик сталевий L50х5, L=90	  шт	2	
352	Прокат листовий гарячекатаний -200х10, L=220	  шт	1	
353	Прокат листовий гарячекатаний -200х10, L=210	  шт	1	
354	Прокат листовий гарячекатаний -200х10, L=200	  шт	1	
355	Епоксідний анкер Hilti	  шт	3	
356	Хомут з гайкою М8 ф32-37	  шт	2	
357	Хомут з гайкою М8 20-23	  шт	36	
358	Дюбель розпірний 12х60	  шт	36	
359	Шпилька комбінована М8х140	  шт	36	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на придбання
устаткування	 	 	
 	 	 	 	
360	Контрольно-відсічний (клапанний) блок на 2 гази (О2,
Air) (Замовник)	  шт	1	
361	Блок автоматичного перемикання рамп (Замовник)	  шт	1	
362	Блок на 3-и розетки (О2-2шт, Air-1шт, (Замовник)	  шт	2	
363	Панель настіна горизонтальна  MERYcare (3 шт. - лівих,
5 шт. -  правих) Розетка О2 - 2 шт. Розетка Air - 1 шт.
Електро розетки 220в -    10  шт.  Роз'єм заземлення - 2
шт. Рельс+полка+штатив+корзинка Світоло верх/низ 
(Замовник)	  шт	2	
364	 Панель настіна горизонтальна MERYcare (2 шт. –
двійна на два ліжка) Розетка О2 - 4 шт. Розетка Air - 2
шт. Електро розетки 220в -   20 шт.   Роз'єм заземлення -
8 шт. Рельс-2шт+полка для монітора 2 шт.+полка для
відсмоктувача 2 шт +штатив 2 шт+корзинка 2 шт  
Світло-верх/низ(Замовник)	  шт	2	
365	Панель настіна горизонтальна MERYcare (1шт. - права)
Розетка О2 - 2 шт. Розетка Air - 1 шт. Електро розетки
220в - 10 шт. Роз'єм     заземлення - 4 шт. Рельс-
2шт+монітор+полка+полка для
відсмоктувача+штатив+корзинка Світло-верх/низ 
(Замовник)	  шт	1	
366	Панель настіна горизонтальна (2 шт. - ліва) Розетка О2 -
2 шт. Розетка Air - 1 шт. Електро розетки 220в - 10 шт.
Роз'єм заземлення - 4    шт.  Рельс-
2шт+монітор+полка+полка для
відсмоктувача+штатив+корзинка Світло-верх/низ  
(Замовник)	  шт	3	
367	Панель настіна горизонтальна (2 шт. - ліва) Розетка О2 -
2 шт. Розетка Air - 1 шт. Електро розетки 220в - 10 шт.
Роз'єм заземлення - 4    шт.  Рельс-
2шт+монітор+полка+полка для
відсмоктувача+штатив+корзинка Світло-верх/низ  
(Замовник)	  шт	5	
368	Повітряний компрессор, Модель Aridyne ТМ 3500EX, тип
Е70   (поставка Замовника)	  шт	8	
1	2	3	4	

«У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII). Посилання на торгівельну марку, фірму, патент здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні