**Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради"**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі *ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні. Модуль клапанів для аналізатора газів та електролітів EASYSTAT ( ДК 021:2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди)*,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. *(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

**Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради"**

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35492401

індивідуальний податковий номер

свідоцтво № 354924019184 про реєстрацію платника податку на додану вартість

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів): *ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні. Модуль клапанів для аналізатора газів та електролітів EASYSTAT ( ДК 021:2015 - 33696500-0 Лабораторні реактиви НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди)*** на 2023 рік.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-09-13-005512-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 43100 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про річне використання лабораторних розхідних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період та згідно з діючими ринковими цінами, отриманими від потенційних постачальників комерційних пропозицій

**Розмір бюджетного призначення:** 43100 грн.. Розрахунок потреби на лабораторні розхідні матеріали у 2023 році підтверджений розрахунками планового відділу лабораторного відділення центру , виходячи з основних виробничих показників:

— фактичних видатків на лікарські засоби у 2023 році;

— забезпечення суворого режиму економії лікарських засобів у плановому періоді.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

**Інформація про технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

***ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні. Модуль клапанів для аналізатора газів та електролітів EASYSTAT (НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди)***

**І. Загальні вимоги**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути зареєстрований в Україні.

2. Залишковий термін придатності на момент його поставки повинний складати не менше 75% від загального терміну придатності – учасник надає гарантійний лист.

3. Упаковки не повинні бути пошкоджені, розкриті, не укомплектовані чи недоукомплектовані - учасник надає гарантійний лист.

4. У разі надання еквіваленту товару, визначеного Замовником в специфікації тендерної документації, учасник подає детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації тендерної документації із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника, а також обов’язково надає в складі своєї тендерної пропозиції копію інструкції з використання товару та копію сертифікату (паспорту) якості, що зазначений в специфікації тендерної документації та запропонованого ним товару.

5. Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним і якісним характеристикам предмету закупівлі Учасник повинен надати наступні документи:

5.1) Копію Свідоцтва про державну реєстрацію або декларації про відповідність.

5.2) Копії сертифікатів якості або паспортів якості надати при поставці товару

5.3) Копії інструкцій або каталогів з описом.

5.4) Оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву Замовника.

**Примітка:**

Тендерна пропозиція, що не містить передбачених документів, вважається такою, що не відповідає умовам цієї документації.

**Кількісні та медико-технічні вимоги**

***ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні. Модуль клапанів для аналізатора газів та електролітів EASYSTAT (НК 024:2023 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування медичних виробів** | **Од. виміру** | **Кількість** | **медико-технічні вимоги** | **код за НК 024:2023** |
| 1 | Модуль клапанів для аналізатора газів та електролітів EASYSTAT | шт | 1 | для розподілення потоків рідини в аналізаторах  EasyStat  EasyBloodGas:  -Потоку забору зразка  -Потоку вимірювання (реагенти з блоку реагентів).  -Потоку після вимірювання – злив відходів до контейнеру відходів.  -Промивання системи електродів | 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD, набір, йон-селективні електроди |

Термін постачання —з дати укладання договору по 31.12.2023 р.

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля **Код ДК 021:2015: 33690000-3 - Лікарські засоби різні** у кількості 1 найменування .

Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок забезпечення контролю якості кожної партії реагентів, що постачається замовнику, та своєчасної заміни неякісного товару (відповідно до умов тендерної документації та проєкту договору про закупівлю).