**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**щодо закупівлі**

**згідно коду за ДК 021:2015 - 24110000-8 Промислові гази**

Кисень рідкий медичний ДК 021:2015 24111900-4 Кисень ; Кисень газоподібний в балонах 40 л. ДК 021:2015 24111900-4 Кисень ; Діокис вуглецю газоподібний і скраплений в балонах 21 л. Дк 021:2015 24112100-3 Діокис вуглецю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Кисень медичний рідкий | тонна | 60 |
| 2 | Кисень медичний газоподібний (бал. 6,5м3/40л) | балон | 30 |
| 3 | Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений (бал. 40л) | балон | 6 |

***Строк поставки товару з 01.01.2024 року згідно заявок Замовника до 31.12.2024 року.***

**1. Кисень медичний рідкий**

Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом Учасника:

1. ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
2. паспорт (сертифікат) якості лікарського засобу — кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний;
3. свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії.

У разі, якщо строк дії документа про державну реєстрацію закінчується у 2022-2023 році, Учасник повинен надати лист (оригінал або нотаріально завірену копію) відповідного державного органу, який здійснює державну реєстрацію такого товару, про подання документів для перереєстрації товару.

Якщо Учасник буде поставляти кисень медичний рідкий з подальшим переведенням в газоподібний стан для потреб лікарні і при цьому він не є виробником кисню медичного рідкого, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, та копію наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

1. гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору(ів) з Виробником (завірений Виробником) на 2022-2023 роки, де зазначено  термін дії та об’єм поставки;
2. ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний;
3. ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;
4. паспорт якості від виробника на лікарський засіб — кисень медичний газоподібний;
5. реєстр лікарських засобів;
6. свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

У разі, якщо строк дії документа про державну реєстрацію закінчується у 2022-2023 році, Учасник повинен надати лист (оригінал або нотаріально завірену копію) відповідного державного органу, який здійснює державну реєстрацію такого товару, про подання документів для перереєстрації товару.

**2. Кисень медичний газоподібний поставляється в повірених балонах ємністю 6,5 м3.**

* + Кисневі балони повинні відповідати “Правилам будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” (зі змінами) НПОП 0.00-1.07-94;
  + Кисень, яким наповнені балони, повинен відповідати ГСТУ ,МКЯ;
  + Об'єм газу в балоні не менше 6,5 куб.м;
  + Об'ємна доля кисню в балоні не менше 99,6%;
  + Об'ємна доля водяної пари не більша 0,005%;
  + Об'єм діоксин вуглецю не більше 0,01%;
  + Вміст окису вуглецю, газоподібних кислот і лугів, газів окислювачів не допускається;
  + Товар повинен бути зареєстрованим лікарським засобом і мати відповідні документи на застосування його в медичній практиці (надати копії реєстраційного посвідчення МОЗ України і інструкції про медичне застосування), відповідати вимогам Державних стандартів та мати сертифікати (паспорти) якості виданих атестованими лабораторіями (надати копії сертифікатів якості та свідоцтв атестації лабораторії виробника);
  + Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та в необхідній кількості у відповідні терміни;
  + Учасник зобов'язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби замовника у кисні медичному газоподібному. Учасник повинен надати у складі пропозиції: копії дозволів на проведення робіт з підвищеної небезпеки, перевезення небезпечних вантажів (кисню), ліцензії на виробництво/продаж кисню медичного газоподібного за адресою Замовника.

**3 . Діоксид вуглецю поставляється в повірених балонах ємністю 40 л.**

Обов’язкова наявність паспорту (сертифікату) якості.

**Кожна партія товару повинні супроводжуватися документами про якість, що містять дані:**

**найменування підприємства і його торговий знак;**

**найменування та сорт продукту;**

**номер партії медичного кисню і номер балону медичного кисню;**

**дату виготовлення;**

**обсяги кисню;**

**результати проведених аналізів або підтвердження про відповідність продукту вимогам цього стандарту**

**Умови поставки:**

Постачання кисню медичного повинне здійснюватись самостійно “Учасником” товару в систему киснезабезпечення. Поставка кисню здійснюється спеціалізованим автотранспортом. Перевізник надає ліцензію на перевезення. Постачання товару повинне здійснюватись впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 2 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

Доставка кисню медичного повинна здійснюватись за рахунок Учасника. Надати копії документів на автотранспорт, паспорт на транспортну ємність для перевезення кисню медичного та копію дозволу або ліцензії на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів) Транспортна ємність для транспортування кисню має мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

*До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент».*

*Учасники процедури закупівлі обов’язково повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимога м до предмета закупівлі*

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.((Очікувана вартість обрахована відповідно до цін АТ "Львівський хімічний завод" - найбільший на території Західної України виробник технічних, харчових, медичних газів та газових сумішей станом на грудень 2023 року)). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля. Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до цін АТ "**Львівський хімічний завод**" - найбільший на території Західної України **виробник** технічних, харчових, медичних газів та газових сумішей станом на грудень 2023року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 26,82 | 27,91 | 27,70 | 28,50 | 30,06 | 29,88 | 30,04 | 30,74 | 31,01 |
|  |  |  |  | 22,93 | 23,23 | 24,75 | 24,72 | 25,03 | 24,95 | 24,95 | 25,41 | 25,84 |