**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі **ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання .**

ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання . Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i.

З’явилась необхідність проведення процедури – відкриті торги з особливостями для **ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання .**

ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання . Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i., *на суму* 70 000,00 грн. з ПДВ.на 2024 р., **ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**. Запропоновано керуючись Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 затвердити тендерну документацію для закупівлі **ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання** ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання . Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i., *на суму* 70000,00 грн. з ПДВ.,та розмістити через авторизований електронний майданчик оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями в електронній системі закупівель у порядку передбаченому Законом

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля **ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання .**Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

**ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

**(**сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i виробництва компанії UNITED IMAGING (Китай)**)**

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Замкова, будинок 10

Перелік рентген діагностичного обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню та ремонту**:Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i виробництва компанії UNITED IMAGING (Китай)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва апарата ,****Вид роботи** | **К-сть послуг** |
| **І.** | **Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i** |  |
| 1 | Перевірка загального вигляду системи | 1 |
| 2 | Перевірка функції та переміщення телескопічної колони | 1 |
| 3 | Перевірка функції обертання колони | 1 |
| 4 | Перевірка функції нахилу та обертання рентгенівської трубки | 1 |
| 5 | Перевірка функції обертання коліматора | 1 |
| 6 | Перевірка вертикальної систему руху | 1 |
| 7 | Перевірка гвинтів | 1 |
| 8 | Перевірка опорної точки живлення | 1 |
| 9 | Перевірка функцій вимикача | 1 |
| 10 | Перевірка функцій протидії зіткнення | 1 |
| 11 | Перевірка передніх і задніх коліс | 1 |
| 12 | Перевірка функцій зарядки детектора | 1 |
| 13 | Калібрування рентгенівської трубки | 1 |
| 14 | Калібрування детектора | 1 |
| 15 | Резервне копіювання даних | 1 |
| 16 | Перевірка наявності вільного місця на диску | 1 |
| 17 | Контроль стану акумуляторних батарей апарату | 1 |
| 18 | Додаткове навчання персоналу | 1 |
| 19 | Телефонна підтримка 24/7 | Необмежена к-ть  |

Послуги з технічного обслуговування повинні бути надані 1 або 2 рази до 31.12.2024 року з моменту підписання договору.

Технічне обслуговування устаткування проводиться за місцем його розташування. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

У разі виявлення, при виконанні тестування, несправностей, які можуть бути усунені на місці відповідальним інженером, без заміни запасних частин і витратних матеріалів, заміна яких не включена в зазначений вище перелік, такі послуги будуть також надані без перегляду узгодженої вартості послуг по обслуговуванню з наданням на ці послуги гарантії.

 Послуги повинні здійснюватися представниками Учасника, сертифікованими виробником. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката (та/або ліцензію) щодо проходження працівниками учасника курсів навчання в тренінг-центрах виробника обладнання, що надають право на проведення технічного обслуговування та ремонту апаратів даного типу.

До технічного обслуговування приймається техніка у робочому стані.