**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі: ***Послуги з ремонту ремонту стола реанімаційного для новонароджених IW930 ; двошприцевих інфузійних насосів АР22 , згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі Дефектного акту № 05-06 від 30 травня 2024 р. та обсягу фінансування, а також на підставі потреби

**Медико-технічне завдання**

**на закупівлю**

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник код 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Опис, технічні, якісні та кількісні характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування виду послуг, перелік робіт та використаних деталей і запчастин** | **Кількість,**  **шт.** |
| **1.** | **Послуги з поточного ремонту стола реанімаційного для новонароджених IW930 1шт.:** | |
| 1.1 | Розбирання апарата | 1 |
| 1.2 | Заміна 043042191 Бокова стінка | 1 |
| 1.3 | Збирання апарата | 1 |
| **2.** | **Послуги з ремонту двошприцевих інфузійних насосів АР22 4шт.:** | |
| 2.1 | Розбирання апарата | 4 |
| 2.2 | Дефектування апарата | 4 |
| 2.3 | Ремонт плати керування | 4 |
| 2.4 | Ремонт блоку живлення | 4 |
| 2.5 | Збирання апарата | 4 |
| 2.6 | Контроль функціонування | 4 |

**Загальні вимоги до учасників:**

1. Місце надання послуг: м. Тернопіль, вул. Замкова, 10.
2. Послуги повинні надаватися інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення ремонту даного обладнання.

***На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті****.*

1. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.*

1. Вартість послуг визначається з урахуванням усіх фактичних витрат (вартість запасних частин, матеріалів, їх транспортування, витрати на приїзд спеціаліста, його проживання, харчування, витрати на відрядження, витрати на страхування тощо), що несе виконавець під час надання послуг.

***На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті****.*

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника.

***На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.***

1. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менше ніж 6 (шість) місяців з дати підписання акту приймання – передачі виконаних послуг.

***На підтвердження Учасник повинен надати лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті****.*

1. Виконавець при здійснені послуг з поточного ремонту повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.
2. Виконавець при виконанні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля.

\*Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

очікувана вартість та обсяг закупівлі Замовником формувались відповідно до потреби закладу , затвердженої генеральним директором та виходячи з річної потреби по відділеннях закладу; Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" ),а також до уваги взято ціни на товари , які є предметом закупівлі 2024 року . Розмір очікуваної вартості був визначений відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»,шляхом аналізу ринку через використання загальнодоступної інформації. Таким чином, очікувану вартість послуг визначено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель на аналогічні товари через систему закупівель "Prozorro": та відповідно до закупівельної ціни минулих періодів – укладених договорів та інших організаторів закупівель , як вже виконаних ,так і діючих , з врахуванням індексу інфляції .