**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**Закупівля за кодом ДК 021-2015 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»**, а саме: **Послуги з ремонту та сервісного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa*.***

1. **Технічна специфікація:**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa**  | **послуга** | **1** |
| 1.1 | Загальна промивка системи |
| 1.2 | Чистка ємності для змішування |
| 1.3 | Заміна клапанних трубок |
| 1.4 | Перевірка з’єднань трубок в системі |
| 1.5 | Контроль тиску зливної помпи |
| 1.6 | Контроль тиску повітряної помпи |
| 1.7 | Перевірка впливу електромагнітних перешкод |
| 1.8 | Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків верхнього рівня |
| 1.9 | Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків нижнього рівня |
| 1.10 | Перевірка/налаштування датчика вимірювання HGB |
| 1.11 | Промивка системи дозування обертового клапана |
| 1.12 | Заміна трубки в голці забору цільної крові |
| 1.13 | Заміна гумового ущільнювача адаптера для мікрокапіляра |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

 1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (сканкопія чинного сертифікату надається).

 2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).

 3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).

 4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).

 5. Стабільність та надійність послуги підтверджується Виконавцем гарантією якості. Гарантійний термін на надані послуги та встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 3 місяців з моменту встановлення запасних частин. Строк гарантійного терміну починається після підписання акту та за умов дотримання Замовником правил експлуатації, викладених в документі від виробника. (гарантійний лист надається).

 6. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 5 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).

 7. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).

**2. Загальні вимоги до Учасника**

1. Учасник повинен мати можливість надати послуги безпосередньо на місці експлуатації медичного обладнання Замовника за адресою : вул. Замкова, 10, місто Тернопіль , Україна, 46001. *Надати гарантійний лист в довільній формі.*
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. *Надати гарантійний лист в довільній формі.*
3. Строк надання послуг: 1 місяць з моменту укладення Договору
4. Гарантія на виконані роботи повинна складати 6 місяців. *Надати гарантійний лист в довільній формі.*
5. Учасник повинен забезпечити дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці санітарно-гігієнічних норм.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника