**Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія***:

Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради (далі – Замовник), код за ЄДРПОУ - 35492401

юр. адреса: 46001, Україна, м.Тернопіль ,вул..Замкова ,10

***Назва предмета закупівлі***: ДК 021-2015 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання», а саме: Послуги з ремонту та сервісного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa.

***Вид процедури закупівлі:*** **відкриті торги** у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 30 053 **грн. з ПДВ**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено Дефектним актом № С—2307 від 23.07.2024 р. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а також моніторингом динаміки цін .

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін предмета закупівлі, що оприлюднені на веб-сайтах та прейскурантах цін (комерційних пропозицій) у вільному доступі.

***Розмір бюджетного призначення*** 30 053**,00 грн. з ПДВ**

згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника.

***Нормативно-правове регулювання***. Закупівля здійснюється відповідно до вимог [Закону України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2022.,%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%3A) (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених [Законом України «Про публічні закупівлі»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/ed20230420#n1760), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну [від 12.10.2022 № 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#Text) (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).

.

***Обґрунтування технічних характеристик*.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| **1** | **Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування автоматичного гематологічного аналізатора Swelab Alfa** | **послуга** | **1** |
| 1.1 | Загальна промивка системи |
| 1.2 | Чистка ємності для змішування |
| 1.3 | Заміна клапанних трубок |
| 1.4 | Перевірка з’єднань трубок в системі |
| 1.5 | Контроль тиску зливної помпи |
| 1.6 | Контроль тиску повітряної помпи |
| 1.7 | Перевірка впливу електромагнітних перешкод |
| 1.8 | Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків верхнього рівня |
| 1.9 | Перевірка/налаштування положення оптичних датчиків нижнього рівня |
| 1.10 | Перевірка/налаштування датчика вимірювання HGB |
| 1.11 | Промивка системи дозування обертового клапана |
| 1.12 | Заміна трубки в голці забору цільної крові |
| 1.13 | Заміна гумового ущільнювача адаптера для мікрокапіляра |

Термін виконання— з дати укладання Договору про закупівлю по **31.12.2023 р. включно**.

**Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:**

1. *Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону;*

*2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».*

*3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель*

*на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»* *№ 3323-04\_70997-06 від 20.10.2022 року.*

**Уповноважена особа *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Шуляк Неля Богданівна**

*м.п.*