**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ( ЄДРПОУ (35492401)**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

***Лікувальний заклад . ЄДРПОУ (35492401). 46001 , м.Тернопіль , вул..Замкова ,10***

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності*):  Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометр для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання , деталізований код ДК 021: 2015 33121400-8 Аудіометри ,Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом)***

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 345420.00 коп (триста сорок п’ять тисяч чотириста двадцять грн.00 коп.). Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі замовником проаналізовано ринок, посилаючись на загальнодоступну інформацію, зокрема, здійснено аналіз цін у мережі інтернет, враховано наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 зі змінами, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій від постачальників та виведення  середньоарифметичного значення / . Інформація про аналіз цін додається.

**Розмір бюджетного призначення:** 345420.00 коп. (триста сорок п’ять тисяч чотириста двадцять грн.00 коп.)на 2025 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам) для цієї категорії товару. При закупівлі картоплі замовником враховано та дотримано норм законодавчих актів, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.

Кількість товару, що підлягає закупівлі, розраховано відповідно до потреб замовника **Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометр для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання , деталізований код ДК 021: 2015 33121400-8 Аудіометри ,Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом)**

**Товар повинен відповідати наступним технічним, якісним та кількісним характеристикам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кількість** |
| 1 | **Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометру для об’єктивного дослідження слуху)** | 1 |

**Загальні вимоги:**

**1.** Товар, запропонований Учасником, **повинен відповідати** медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

*Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) настанови (інструкції) з експлуатації (застосування, використання) українською), в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій*.

 *Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в* ***Медико-технічних вимогах****, викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче* ***(надають всі учасники процедури закупівлі);***

**2.** Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, підтвердження повної комплектація згідно Медико-технічні вимоги, а також назву предмета закупівлі* ***(надають всі учасники процедури закупівлі);***

**Медико-технічні вимоги до Портативного приладу отоакустичної емісії (Аудіометру для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Відповідність зазначити****(так або ні) з обов’язковим посилання на сторінку технічної документації** |
| 1 | Повинен бути призначеної для слухового скринінгу новонароджених і дітей методом викликаної отоакустичної емісії  |  |
| 2 | Портативний прилад з живленням від акумуляторів або батареї |  |
| 3 | Метод обстеження слуху: викликана отоакустична емісія продуктів спотворень (DPOAE) |  |
| 4 | Характеристики приладу для отоакустичної емісії продуктів спотворень (DPOAE): |  |
| 5 | Рівень стимулюючих сигналів - 55 дБ та 65 дБ рівня звукового тиску; |  |
| 6 | Діапазон частот стимулюючих сигналів, не менше - від 2,0 кГц до 5,0 кГц |  |
| 7 | Рівень шумів мікрофону акустичного зонду: не більше мінус 20 дБ рівня звукового тиску на частоті 2 кГц (ширина смуги 1 Гц) не більше мінус 13 дБ рівня звукового тиску на частоті 1 кГц (ширина смуги 1 Гц) |  |
| 8 | Кількість тестів, які можуть бути виконані на одній зарядці вбудованого акумулятора приладу - не менше 1000 |  |
| 9 | Кількість годин роботи приладу на одній зарядці акумулятора - не менше 15 годин |  |
| 10 | Наявність зовнішнього бездротового принтера з живленням від акумуляторів або батареї для прямого друку результатів вимірювань |  |
| 11 | Маса приладу разом із зондом - не більше 210 г ± 5г |  |
| 12 | Інструкція українською мовою в якій вказані технічні характеристика товару (надати в складі пропозиції)  |  |
| 13 | Рік виготовлення не раніше 2023 року |  |
| 14 | Наявність сервісного центру на території України та сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати гарантійний лист від учасника із зазначенням адреси сервісу та сертифікату інженера)  |  |
| 15 | Комплект постачання: - прилад -1 шт, - акустичний зонд -1 шт, - зарядний пристрій -1 шт, - бездротовий термопринтер – 1шт, - базовий набір вушних вкладок. - кейс для переноски – 1 шт. |  |

*\*\*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати з виразом “або еквівалент”.*

*У разі якщо ця документація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, таке посилання слід читати з виразом "або еквівалент".*

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

Термін постачання — до 31.12.2025р.

Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні. Транспортування повинно здійснюватись у чистих, сухих, без стороннього запаху критих транспортних засобах відповідно до умов перевезення для цієї категорії товару.

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля **Портативний прилад отоакустичної емісії (Аудіометр для об’єктивного дослідження слуху) код ДК 021:2015: 33120000 - 7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання , деталізований код ДК 021: 2015 33121400-8 Аудіометри ,Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом)**Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель