**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ( ЄДРПОУ (35492401)**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

***Лікувальний заклад . ЄДРПОУ (35492401). 46001 , м.Тернопіль , вул..Замкова ,10***

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності*):* ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори. Аналізатор ШОЕ , НК 024:2023: 56691 — Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro) ДК 021:2015 : 38432000-2 Аналізатори .**

**вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 131300.00 коп (сто тридцять одна тисяча триста грн.00 коп.). Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі замовником проаналізовано ринок, посилаючись на загальнодоступну інформацію, зокрема, здійснено аналіз цін у мережі інтернет, враховано наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 зі змінами, на підставі отриманих трьох комерційних пропозицій від постачальників та виведення  середньоарифметичного значення / . Інформація про аналіз цін додається.

**Розмір бюджетного призначення:** 131300.00 коп. (сто тридцять одна тисяча триста грн.00 коп.)на 2025 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам) для цієї категорії товару. При закупівлі картоплі замовником враховано та дотримано норм законодавчих актів, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178, Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР.

Комплектація поставки:

1. Автоматичний аналізатор ШОЕ LENA NE
2. Пробірки вакуумні скляні з подвійною шкалою для ШОЕ IMPROVACUTER з цитратом натрію 3,8 % (1,28 мл) – 100 шт.

Вимоги до аналізатору ШОЕ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування параметра** | **Вимога** | **Відповідність**  **З посиланням на стор. інструкції** |
|  | Повністю автоматична система виміру | Так |  |
|  | Режим вимірювання | РЕЖИМ ШВИДКИЙ, для отримання результатів за 1 годину (налаштування за замовчуванням). Витрачений час 24 хвилини.  РЕЖИМ СТАНДАРТНИЙ, для отримання результатів через 1 та 2 години. Час, що минув для обох результатів, становить 48 хвилин.  ВАРІАНТ РЕЗУЛЬТАТУ ЗА 30 ХВИЛИН, час, що минув, 12 хвилин. Цю опцію можна активувати як у швидкому, так і в стандартному режимах.  Результати виражаються в міліметрах Вестергрена. |  |
|  | Потужність | Одночасна обробка не менш ніж 20 зразків з довільним доступом |  |
|  | Робоча площина | Містить не менше 20 позицій для зразків, розділених на 3 пронумеровані ряди по 8, 7 і 5 позицій для кожного відповідно. |  |
|  | Пропускна здатність системи | Не менше 50 проб на годину |  |
|  | Статус зразків | Можливість перегляду статусу кожної позиції на екрані аналізатора. |  |
|  | Оптична система | IR LED |  |
|  | Можливість безперервного завантаження зразків | Наявність |  |
|  | Наявність сканеру штрих-кодів в комплекті | Так |  |
|  | Вага | Не більше 4 кг |  |
|  | Розмір | 31см х 18см х31см |  |
|  | Пам’ять для зберігання | Не менш ніж 400 результатів на день |  |
|  | Відображення значень | Відображення та друк кривої ESR |  |
|  | Підключення | Можливість підключення до принтера, комп’ютера та зчитувача штрих-кодів. |  |
|  | Принтер | Вбудований термопринтер |  |
|  | Дисплей | Сенсорний екран. |  |
|  | Роздрібні матеріали | Пробірки вакуумні скляні з подвійною шкалою для ШОЕ IMPROVACUTER з цитратом натрію 3,8, 1,28 мл |  |
|  | Документи |  |  |
|  | Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів | Наявність (Надати копію) |  |
|  | Посібник з експлуатації українською мовою | Наявність (Надати копію) |  |
|  | Копія сертифікату сервісного інженера від виробника про проходження навчання | Наявність (Надати копію) |  |
|  | Сертифікат СЕ | Наявність (Надати копію) |  |
|  | Загальні вимоги |  |  |
|  | Введення в експлуатацію сертифікованим інженером | Так |  |
|  | Навчання технічного і медичного персоналу | Так |  |
|  | Гарантія не менш 12 місяців з моменту уведення в експлуатацію | Вказати термін, який пропонується |  |
|  | Післягарантійне обслуговування | Так |  |
|  | Гарантійний лист офіційного представника щодо можливості поставки | Наявність (надати копію) |  |

Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

- завіреною копією декларації або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, яка надається при постачанні (надати гарантійний лист про те, що документи будуть надані при постачанні товару);

- При поставці повинен надаватися Сертифікат якості до товару, наданий підприємством-виробником, або паспорта, або аналітичні протоколи (надати гарантійний лист);

- Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою, яка надається при постачанні товару;

- Рік виготовлення пристрою - не раніше 2024 року (надати гарантійний лист);

- Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні;

- На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування на українській мові: найменування товару, номер серії та інші дані, з необхідними реквізитами виробника., що передбачені чинним законодавством України.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити повну назву учасника, номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

*\*\*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід читати з виразом “або еквівалент”.*

*У разі якщо ця документація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, таке посилання слід читати з виразом "або еквівалент".*

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля **ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори. Аналізатор ШОЕ , НК 024:2023: 56691 — Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro) ДК 021:2015 : 38432000-2 Аналізатори**

**)**Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель