**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:**  постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Мета проведення закупівлі:**  закупівля послуг з поточного ремонту медичної апаратури відповідно до очікуваного річного плану з метою забезпечення безперебійної робити в відділенні ВАІТ КНП ТОКПЦ «Мати і дитина»ТОР, згідно рапорту завідуючого Муляра М.Ф.

**Замовник:** КНП ТОКПЦ «Мати і дитина»ТОР, згідно рапорту завідуючого Муляра М.Ф..

Код ЄДРПОУ: 35492401

  Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Індентифікатор закупівлі: **UA-2025-05-01-001615-a**

**Предмет закупівлі:** Послуги з технічного обслуговування та ремонту **апарата рентгенівського діагностичного пересувнорого uDR 370i виробництва компанії UNITED IMAGING (Китай) -** код за ДК 021:2015 - 50420000-5 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання, номенклатура - 50421200-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

**Обґрунтування обсягів закупівлі.** Обсяг закупівлі визначено відповідно до наданого переліку потреби послуг з поточного ремонту медичної апаратури для закупівлі у 2025 році та рапорту начальника відділення медичного постачання .

**Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення**. Проаналізовано інформацію про ціни у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та шляхом аналізу комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

**Очікувана вартість предмета закупівлі 132000,00 грн.** (сто тридцять дві тисячі грн. 00 коп.), з ПДВ.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, якість предмету закупівлі, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам (за наявності), технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. Запропоновані послуги мають відповідати Додатку 3 тендерної документації «Медико-технічне завдання».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва апарата**  **Вид роботи:** | **К-сть послуг** |
| **І.** | **Сервісне технічне обслуговування Апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i** | **1** |
| 1 | Перевірка загального вигляду системи |  |
| 2 | Перевірка функції та переміщення телескопічної колони |  |
| 3 | Перевірка функції обертання колони |  |
| 4 | Перевірка функції нахилу та обертання рентгенівської трубки |  |
| 5 | Перевірка функції обертання коліматора |  |
| 6 | Перевірка вертикальної систему руху |  |
| 7 | Перевірка гвинтів |  |
| 8 | Перевірка опорної точки живлення |  |
| 9 | Перевірка функцій вимикача |  |
| 10 | Перевірка функцій протидії зіткнення |  |
| 11 | Перевірка передніх і задніх коліс |  |
| 12 | Перевірка функцій зарядки детектора |  |
| 13 | Калібрування рентгенівської трубки |  |
| 14 | Калібрування детектора |  |
| 15 | Резервне копіювання даних |  |
| 16 | Перевірка наявності вільного місця на диску |  |
| 17 | Контроль стану акумуляторних батарей апарату |  |
| 18 | Додаткове навчання персоналу |  |
| **ІІ.** | **Послуги з ремонту мобільного рентгенівського апарату uDR 370i** | **1** |
| 1 | Заміна передньої кришки (A1 Front cover, 78001718) – 1 шт |  |

Послуги з технічного обслуговування повинні бути надані 1 раз до 31.12.2025 року з моменту підписання договору.

Технічне обслуговування устаткування проводиться за місцем його розташування. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

У разі виявлення, при виконанні тестування, несправностей, які можуть бути усунені на місці відповідальним інженером, без заміни запасних частин і витратних матеріалів, заміна яких не включена в зазначений вище перелік, такі послуги будуть також надані без перегляду узгодженої вартості послуг по обслуговуванню з наданням на ці послуги гарантії.

Послуги повинні здійснюватися представниками Учасника, сертифікованими виробником.

До технічного обслуговування приймається техніка у робочому стані.

Обов’язковою умовою для участі в торгах є наявність всіх дозволів та/або ліцензій необхідних для проведення технічного обслуговування та безпечного надання послуг.

**Учасник повинен надати у складі пропозиції :**

- Ліцензію Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України на обслуговування і ремонт рентгенівського обладнання (надати копію відповідного документа чи Витягу з ліцензійного реєстру або довідку з посиланням на джерело, де можна таку інформацію встановити);

- Лист- згоду з умовами технічної специфікації в довільній формі чи наступного змісту:*«Ми, (назва Учасника), вивчили технічне завдання та погоджуємось із вимогами до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі».*

Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля, за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання. Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

**Уповноважена особа Неля ШУЛЯК**