**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі КОД НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015 «ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК» **ДК 021:2015:85110000-3: Послуги лікувальних закладів та супутні послуги.( Послуги у сфері бактеріологічних досліджень за ДК 021:2015:85111820-4 Послуги бактеріологічних лабораторій)**

Обґрунтування доцільності закупівлі:

закупівля послуг з бактеріологічних дослідженьвідповідно до очікуваного річного плануна 2026 рік , з метою забезпечення безперебійної робити в відділеннях Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»ТОР (ЄДРПОУ 35492401),згідно потреби керівника ВІК Тетяни Юрівни Заставної на 2026 рік , від 25.09.2025року .

**Замовник:**Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону

/**Ідентифікатор закупівлі:** **https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2025-10-10-001535-a/lot-7f9c5f94bfc0447b936ec1ed3db1478d**

Проаналізовано інформацію про ціни у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет та шляхом аналізу комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Очікувана вартість закупівлі : 653202,55 грн. (шістсот п’ятдесят три тисячі двісті дві грн. 55 коп.), з ПДВ. , формувалась відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в реєстрі оптово-відпускних цін, в електронній системі закупівель "Prozorro" і т.д.). Таким чином, враховуючи наявну потребу була запланована закупівля **ДК 021:2015:85110000-3: Послуги лікувальних закладів та супутні послуги.( Послуги у сфері бактеріологічних досліджень за ДК 021:2015:85111820-4 Послуги бактеріологічних лабораторій)** Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

**Кількісні та медико-технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

**за кодом ДК 021:2015:85110000-3: Послуги лікувальних закладів та супутні послуги.( Послуги у сфері бактеріологічних досліджень за ДК 021:2015:85111820-4 Послуги бактеріологічних лабораторій)**

***Вимоги до Учасників:***

1. Надати у складі тендерної пропозиції копію Ліцензії МОЗ (витяг з наказу) на право ведення медичної практики.

2. Наявність Свідоцтва про відповідність вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 для клініко-діагностичних лабораторій та додатку до нього (надати копію).

3. Наявність досвіду по наданню медичних послуг (лабораторних досліджень) – надати копію не менше 1-го завершеного договору з позитивним відгукамом від замовника.

4. Наявність зареєстрованого, сертифікованого та повіреного в Україні обладнання для надання медичних послуг.

5. Результати лабораторних досліджень повинні бути оформлені встановленим чином та бути достовірними.

6. При необхідності, замовник має право змінити кількість окремих досліджень, в межах суми договору.

7. Наявність спеціального медичного транспорту та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія транспортного засобу та свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; ( Відповідно до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів /*Клас6.2Інфекційні речовини*/ . ( Про приєднання до Європейської Угоди Закон   
 N 1511-III ( [1511-14](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1511-14) ) від 02.03.2000 ).

Умови надання послуг Замовнику:

1) Лабораторія Учасника повинна мати діючу ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики (на проведення вище зазначених послуг) (на підтвердження надати у складі Тендерної документації інформаційний лист в якому буде зазначена інформація про наявність діючої ліцензії з медичної практики).

2) Послуги з лабораторних досліджень надаються медичними працівниками Учасника, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України .

3) Якість послуг повинна відповідати чинним нормативним актам (для даного виду послуг) на території України, чинним стандартам, технічним умовам, та вимогам, які звичайно пред’являються до послуг даного виду (надати гарантійний лист).

4) Виконавець надає Замовнику результати лабораторних досліджень в паперовому або електронному вигляді на бланках відповідної форми, які затверджені чинним законодавством України. Ургентні (термінові) бактеріологічні дослідження мають бути виконані протягом двох годин з часу доставки біологічного матеріалу до лабораторії. Результати бактеріологічних досліджень повинні надаватися згідно термінів, визначених методиками досліджень, в залежності від виду досліджуваного матеріалу (від 3х до 10 робочих днів). У разі виявлення патогенних культур, та у інших, передбачених методиками випадках, повинна надаватись попередня відповідь за установленою формою. (надати гарантійний лист у складі Тендерної документації).

Вимоги до медичного лабораторного дослідження:

2.1 Характеристики медичної лабораторної діагностики:

Виконавець повинен мати змогу провести бактеріологічні дослідження згідно технічної специфікації.

Надати гарантійний лист:.

2.2 Вимоги до забору, транспортування та виконання лабораторного дослідження:

Діагностика має виконуватись на спеціалізованому медичному лабораторному обладнанні, що має сертифікацію в Україні, у спеціалізованому медичному чи лабораторному закладі.

3. Вимоги щодо термінів виконання медичної лабораторної діагностики:

Кінцевим етапом проведення діагностики має бути видача результату в електронній та/або паперовій формі у зазначений термін.

2.4 Вимоги до стандартизації та уніфікації результатів діагностики:

Результат діагностики має видаватись в електронному та/або паперовому вигляді.

Електронний вид результату діагностики має бути у форматі, що є загальнодоступним для його використання у медичному закладі: PDF, MicrosoftWord тощо.

Результат діагностики має видаватись державною мовою.

Надати гарантійний лист у складі Тендерної документації.

***Кількісні характеристики та одиниці виміру (специфікація):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування предмета закупівлі  **Послуги з проведення медичних аналізів** | Одиниця виміру | Кількість  (дослідження) |
| 1 | Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення , інструментарію після стерилізації | Дослідження | 30 |
| 2 | Виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань ( з ідентифікацією MALDI TOF) | Дослідження | 200 |
| 3 | Виявлення бактеріального забруднення об’єктів довкілля методом змивів на патогенну та умовно патогенну мікрофлору | Дослідження | 40 |
| 4 | Виявлення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань( без ідентифікації )первинний посів | Дослідження | 4000 |
| 5 | Бактеріологічний контроль стерильності крові , діагностичних препаратів , лікарських засобів. | Дослідження | 150 |
| 6 | Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів ( 12 дисків) | Дослідження | 200 |

*\* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати як «або еквівалент».*