КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА " ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ( ЄДРПОУ (35492401)

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ   ID: UA-2026-04-20-005647-a

Предмет закупівлі:  Код ДК 021:2015- 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Уточнюючий код: 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

Послуги з технічного огляду та обслуговування апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактично поведених досліджень  у попередньому році та обсягу фінансування, а також на підставі потреби закладу  , затвердженої генеральним директором,  існує необхідність проведення  процедури – відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість даної закупівлі становить  згідно моніторингу цін 75000,00   грн. з ПДВ на квітень  2026 р., для ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Технічна специфікація за предметом закупівлі:

| # № п/п | # Назва апарата, # Вид роботи | # К-сть послуг |
| --- | --- | --- |
| І. | Послуги з технічного огляду та обслуговування апарата рентгенівського діагностичного пересувного uDR 370i | 1 |
| 1 | Перевірка загального вигляду системи |  |
| 2 | Перевірка функції та переміщення телескопічної колони |  |
| 3 | Перевірка функції обертання колони |  |
| 4 | Перевірка функції нахилу та обертання рентгенівської трубки |  |
| 5 | Перевірка функції обертання коліматора |  |
| 6 | Перевірка вертикальної систему руху |  |
| 7 | Перевірка гвинтів |  |
| 8 | Перевірка опорної точки живлення |  |
| 9 | Перевірка функцій вимикача |  |
| 10 | Перевірка функцій протидії зіткнення |  |
| 11 | Перевірка передніх і задніх коліс |  |
| 12 | Перевірка функцій зарядки детектора |  |
| 13 | Калібрування рентгенівської трубки |  |
| 14 | Калібрування детектора |  |
| 15 | Резервне копіювання даних |  |
| 16 | Перевірка наявності вільного місця на диску |  |
| 17 | Контроль стану акумуляторних батарей апарату |  |
| 18 | Додаткове навчання персоналу |  |

Технічне обслуговування устаткування проводиться за місцем його розташування. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

У разі виявлення, при виконанні тестування, несправностей, які можуть бути усунені на місці відповідальним інженером, без заміни запасних частин і витратних матеріалів, заміна яких не включена в зазначений вище перелік, такі послуги будуть також надані без перегляду узгодженої вартості послуг по обслуговуванню з наданням на ці послуги гарантії.

Послуги повинні здійснюватися представниками Учасника, сертифікованими виробником. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката (та/або ліцензію) щодо проходження працівниками учасника курсів навчання в тренінг-центрах виробника обладнання, що надають право на проведення технічного обслуговування та ремонту апаратів даного типу.

До технічного обслуговування приймається техніка у робочому стані.

Учасник повинен надати ліцензію на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання на території України.

Будь-які посилання в технічному завданні на конкретну торгівельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає надання зазначеного товару як «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту товару не повинні бути гірші від заявлених в тендерній документації.

У разі неможливості надати будь-який документ, який вимагається умовами торгів Учаснику необхідно обов’язково надати пояснення щодо неможливості надання такого документу.

Відповідно до положень пункту 41 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» від 11 жовтня 2016 р. № 710 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266) передбачений обов’язок головних розпорядників бюджетних коштів (розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єктів господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити: оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.очікувана вартість та обсяг закупівлі Замовником формувались відповідно до Річної потреби закладу ( зведеної) , затвердженої генеральним директором та виходячи з річної потреби по відділеннях закладу; Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У відповідності до пункту 3 Розділу ІІ «Етапи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" ),а також до уваги взято ціни на товари , які є предметом закупівлі 2025 року . Розмір очікуваної вартості був визначений відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»,шляхом аналізу ринку через використання загальнодоступної інформації. Таким чином, очікувану вартість послуг визначено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель на аналогічні товари через систему закупівель "Prozorro": та відповідно до закупівельної ціни минулих періодів – укладених договорів та інших організаторів закупівель , як вже виконаних ,так і діючих , з врахуванням індексу інфляції .