ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  ID: UA-2026-06-17-005208-a

Предмет закупівлі: Датчик потоку до апарату ШВЛ (НК 024:2023 – 36849 «Давач газопотоку дихального контуру багаторазовий»).

Закупівля здійснюється для забезпечення безперервної та безпечної роботи апаратів штучної вентиляції легень Bear Cub, що використовуються в КНП «ТОКПЦ «Мати і дитина» для надання медичної допомоги новонародженим та дітям.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням потреб закладу охорони здоров’я, вимог виробника медичного обладнання та необхідності забезпечення сумісності з наявними апаратами ШВЛ.

Основні технічні характеристики:

- датчик потоку повинен бути сумісним з апаратом штучної вентиляції легень Bear Cub;

- тип виробу – багаторазовий давач газопотоку дихального контуру;

- виріб повинен забезпечувати коректне вимірювання параметрів потоку дихальної суміші відповідно до технічних вимог апарата ШВЛ;

- можливість багаторазового використання після проведення очищення та дезінфекції відповідно до інструкції виробника;

- матеріали виробу повинні бути безпечними для застосування в медичній практиці та стійкими до рекомендованих методів обробки;

- наявність маркування та інструкції із застосування;

- відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів та чинного законодавства України.

Зазначені характеристики є мінімально необхідними для забезпечення належного функціонування наявного обладнання та не містять вимог, що обмежують конкуренцію, крім необхідності забезпечення технічної сумісності з апаратом ШВЛ Bear Cub.

ООбґрунтування очікуваної вартості

Предмет закупівлі: Датчик потоку HotWire 16465 (НК 024:2023 – 36849 «Давач газопотоку дихального контуру багаторазовий»).

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до наказу Мінекономіки України від 18.02.2020 №275 методом порівняння ринкових цін.

Під час моніторингу ринку встановлено наявність пропозицій на багаторазовий неонатальний датчик потоку HotWire 16465 (Neonatal Hotwire Flow Sensor, Reusable), сумісний з апаратами ШВЛ серії AVEA/Bear Cub. За результатами аналізу відкритих джерел ціна виробу становить від 433,80 до 540,00 доларів США за одиницю, що відповідає орієнтовно 18–23 тис. грн залежно від курсу валют, умов постачання та комплектації.

Для розрахунку очікуваної вартості використано інформацію з відкритих джерел:

- Bees Medical – 16465 AVEA Neonatal Hotwire Flow Sensor, Reusable:
https://www.beesmed.com/carefusion-16465-avea-neonatal-hotwire-flow-sensor-reusable-viasys-p-26510.html

- DOM Medical – Viasys PN:16465 Neonatal Hotwire Flow Sensor:
https://www.dommedical.com/Viasys-USA-PN-16465-Neonatal-Hotwire-Flow-Sensor-Reusable-AVEA-Ventilator-New-Original--9277.html

- CIA Medical – Vyaire Medical 16465 Sensor Ventilator Neonate Hotwire Flow Reusable:
https://www.ciamedical.com/vyaire-medical-16465-each-sensor-ventilator-neonate-hotwire-flow-reusable-f-avea-heat-exchanger-system-1-each

З урахуванням проведеного аналізу ринку, потреб закладу охорони здоров’я та бюджетних призначень очікувана вартість закупівлі становить 19 500,00 грн.