ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості UA-2026-08-26-002710-a 
Предмет закупівлі: Стрічка для ЕКГ, діаграмна стрічка та індикаторні смуги для контролю стерилізації.
Код ДК 021:2015: 33120000-7 — «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання».
Спосіб закупівлі: запит ціни пропозицій з використанням електронного каталогу Prozorro Market.
1. Обґрунтування потреби у закупівлі
Для забезпечення безперебійної роботи КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина»ТОР, проведення діагностичних досліджень, реєстрації результатів роботи медичного обладнання та здійснення належного контролю процесу парової стерилізації виникла потреба у закупівлі відповідних витратних матеріалів.
Стрічки для ЕКГ та діаграмні стрічки використовуються для реєстрації та документування показників медичного та діагностичного обладнання.
Індикаторні смуги використовуються для контролю параметрів процесу парової стерилізації та забезпечення належного контролю якості стерилізації медичних виробів.
Кількість товару визначена виходячи з фактичної потреби закладу, планових обсягів використання та необхідності забезпечення безперервної діяльності структурних підрозділів.
2. Технічні та якісні характеристики
	№
	Найменування товару
	Технічні характеристики
	Кількість

	1
	Стрічка для ЕКГ
	Z-складання, термочутлива з сіткою, ширина 152 мм, довжина 0,09 м, щільність 55 г/м², 150 листів в упаковці
	33 шт. (уп.)

	2
	Стрічка для ЕКГ
	Z-складання, не термочутлива, ширина 143 мм, довжина 0,15 м, щільність 55 г/м², 300 листів в упаковці
	30 шт. (уп.)

	3
	Стрічка для ЕКГ
	Z-складання, термочутлива з сіткою, ширина 110 мм, довжина 0,14 м, щільність 55 г/м², 140 листів в упаковці
	75 шт. (уп.)

	4
	Стрічка діаграмна 112×100×150
	Термочутливий папір, Z-складання, з нанесеною діаграмною сіткою, ширина 112 мм, довжина 0,10 м, щільність 55 г/м², 150 листів, 1 одиниця в упаковці; підходить до апарату Comen
	5 шт. (уп.)

	5
	Індикаторні смуги 4 класу
	Для фізичного контролю парової стерилізації, критерії 132 °С/20 хв, розмір 35×10×1 мм, 1000 індикаторних смуг в упаковці
	3 000 шт. (3 уп.)

	6
	Індикаторні смуги 5 класу
	Для фізичного контролю парової стерилізації, критерії 132 °С/20 хв, розмір 35×10×1 мм, 1000 індикаторних смуг в упаковці
	14 000 шт. (14 уп.)


НК 024:2023 для індикаторних смуг: 35362 — «Індикатор хімічний/фізичний для контролювання стерилізації».
Для позицій зі стрічкою для ЕКГ та діаграмною стрічкою одиницею виміру в електронному каталозі є штука, при цьому одна одиниця відповідає одній упаковці, що містить відповідну кількість листів. Тому кількість таких товарів визначена саме в упаковках (штуках), без переведення кількості листів у окремі одиниці закупівлі.
Для індикаторних смуг кількість визначена в окремих смугах, оскільки в електронному каталозі ціна зазначена за одну індикаторну смугу, а фасування становить 1000 смуг в одній упаковці.
3. Обґрунтування очікуваної вартості
Очікувана вартість визначена методом порівняння ринкових цін із використанням інформації, розміщеної в електронному каталозі Prozorro Market.
При розрахунку враховано відповідні технічні характеристики товарів, фасування та ціну за одиницю товару.
	№
	Найменування
	Кількість
	Ціна за одиницю без ПДВ, грн
	Сума без ПДВ, грн

	1
	Стрічка для ЕКГ 152×90 мм, 150 листів
	33 уп.
	42,00
	1 386,00

	2
	Стрічка для ЕКГ 143×150 мм, 300 листів
	30 уп.
	78,44
	2 353,20

	3
	Стрічка для ЕКГ 110×140 мм, 140 листів
	75 уп.
	54,00
	4 050,00

	4
	Стрічка діаграмна 112×100×150
	5 уп.
	38,86
	194,30

	5
	Індикаторні смуги 4 класу
	3 000 шт.
	0,29
	870,00

	6
	Індикаторні смуги 5 класу
	14 000 шт.
	0,27
	3 780,00


Загальна очікувана вартість без ПДВ: 14 187,90 грн.
Розрахунок ПДВ за ставкою 20%:
14 187,90 × 20% = 2 837,58 грн.
Загальна очікувана вартість з ПДВ: 17 025,48 грн.
4. Обґрунтування проведення закупівлі шляхом запиту ціни пропозицій
З метою придбання необхідних товарів для забезпечення потреб закладу та ефективного використання коштів закупівлю планується здійснити шляхом використання електронного каталогу Prozorro Market із застосуванням запиту ціни пропозицій.
Застосування запиту ціни пропозицій дозволяє отримати актуальні цінові пропозиції від постачальників, які здійснюють постачання відповідних товарів, та забезпечити придбання необхідних матеріалів за конкурентною ціною за умови відповідності товару встановленим технічним та якісним характеристикам.
Очікувана вартість визначена на підставі цінової інформації, доступної в електронному каталозі Prozorro Market, з урахуванням характеристик та фасування товарів.
Остаточна ціна закупівлі буде визначена за результатами проведення запиту ціни пропозицій в електронному каталозі Prozorro Market.
5. Висновок
Закупівля є необхідною для забезпечення безперебійної діяльності закладу, проведення діагностичних досліджень, реєстрації результатів роботи медичного обладнання та забезпечення належного контролю процесу парової стерилізації.
Технічні та якісні характеристики визначені відповідно до фактичної потреби закладу, характеристик необхідних витратних матеріалів та сумісності з відповідним медичним обладнанням.
Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу цін в електронному каталозі Prozorro Market та становить:
14 187,90 грн без ПДВ;
17 025,48 грн з ПДВ.
